Projet photovoltaïque de monsieur Georges

Installation pour vente totale au réseau :

Prix du kilowatt/heure acheté par ERDF :

Données d’entrée :

- La maison se situe à 15 km de Bordeaux

- Installation photovoltaïque monophasée de puissance 2,94 kWc

- Modules : intégré au toit d’une maison individuelle de 10 ans

- Surface des modules installés : 22,79 m²

- Orientation : Sud-ouest, inclinaison : 30 °

- Masque solaire : perte d’environs 7 % (un arbre réduit la production photovoltaïque)

- Revente totale de l’énergie produite

- Installation électrique en intérieur.

On prendra :

Le coût de l’installation :

- Le matériel : 850 € par tranche de 1 m² produisant 130 Wc

- La main d’œuvre : 150 € par tranche de 1 m² produisant 130 Wc

- Le raccordement au réseau qui sera réalisée par ERDF ou une entreprise en sous-traitance : 954 Euros TTC

Les aides :

- Région, département et commune : 1 €  TTC le Wc installé

- Le crédit d’impôt sur l’installation photovoltaïque de monsieur Georges (il est marié avec 1 enfant à charge)

Les panneaux photovoltaïques seront de type : Conergy Powerplus 210P (voir document en pièce jointe).

L’installation possèdera 14 panneaux photovoltaïques. Les panneaux devront être tous en série ou prévoir 2 branches parallèles (2 strings).

Avec le logiciel SMA Sunny Design, choisir le bon onduleur (compatibilité en courant, tension et puissance).

L’onduleur devra se trouver au garage de la maison à 35 mètres des panneaux photovoltaïques. L’onduleur sera raccordé au réseau  (distance de 4 mètres).

Respecter les longueurs de câble pour dimensionner les bonnes sections.

Déterminer le prix du matériel :

Déterminer le prix de la main d’œuvre :

Déterminer les aides de la région :

Déterminer le crédit d’impôt :

Déterminer l’apport personnel du client :

Déterminer la puissance totale de l’installation :

Déterminer la production annuelle de l’installation : (ne pas oublier le masque solaire)

Déterminer le bénéfice annuel : ( Taxe annuelle au réseau 48 € )

Déterminer le temps d’amortissement :

Si l’onduleur est remplacé à la 7 ème année, quel devrait être le temps d’amortissement sachant que l’onduleur sera facturé 2450 € TTC :

Données en mm